TЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ВАГА СА ВИСИНОМЕРОМ

* МЕРНИ КАПАЦИТЕТ 150 КГ.,
* ПОДЕЛА 150КГ/50 КГ
* МАКСИМАЛНА ВИСИНА МЕРЕЊА 200 ЦМ,
* МИНИМАЛНА ВИСИНА МЕРЕЊА 30 ЦМ,
* ПРЕЦИЗНОСТ МЕРЕЊА ВИСИНЕ +- 1 ММ,
* МЕХАНИЧКИ МАНУЕЛНИ СЕНЗОР ЗА ВИСИНУ,
* НАПАЈАЊЕ: ПУЊИВА БАТЕРИЈА СА АДАПТЕРОМ 220vac /90vdc,
* ДИМЕНЗИЈЕ ПЛАТФОРМЕ: 400 X500 ММ