ДОМ ЗДРАВЉА МЕДВЕЂА објављује се:

**ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

Назив наручиоца . ДОМ ЗДРАВЉА МЕДВЕЂА, НИКОКЕ ТЕСЛЕ 4, 16240 МЕДВЕЂА : www.DZMEDVEDJA.COM

-

Врста наручиоца : здравствена установа

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке радови Реконструкција и адаптација пословних Просторија 45454000 Радови на реконструкцији и 45262700 Адаптација зграда

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом крите

ријума Најнижа понуђена укупна цена “

Уколико две или више понуда имају исту понуђену укупну цена , као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача којем је комисија прихватила већу укупну вредност приказаних уговора као референце понуђача.

Уколико две или више понуда имају исти укупну вредност приказаних уговора као референце понуђача прихваћене од стране комисије , као најповољнија биће изабрана понуда оног

Понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација се преузима у складу са одредбама

Члана 62 . став 1. Закона о јавним набавкама , односно са

интернет страница наручиоца: www.domzdravljamedvedja.com

-

Начин подношења понуда и рок:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу

понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Dom zdravlja Medveđa, Nikole Tesle 4,16240 Medveđa а назнаком:

,,Понуда за јавну набавку радова – Реконструкција и адаптација пословних просторија ЈН бр 2.3.1 r2 /2020 НЕ ОТВАРАТИ”

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од

стране наручиоца до **09.11.2020 до 12,30 часова**

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда извршиће комисија dana **09.11.2020**

**године у 13,00 часова у просторијама установе.**

**Процењена вредност 180.000 дин. са ПДВ**

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда

.

Лице за за контакт Оливера Ранчић, 063 414 780

:

Информације у вези са предметном јавном набавком могу се добити сваког радног дана у периоду од 10,00 до 14,00 часова

И на - mail: pravnik@dzmedvedja.com

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – ЈН бр. 2.3.1 р2

Радови на даптацији и санација објекта у С. Бањи

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA** | | | | | | | |
| **građevinsko zanatskih radova rekonstrukcije objekta Doma Zdravlja u Sijarinskoj Banji** | | | | | | | |
| Napomena: Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta.Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa važećim normativima i pravilima struke. **Prilikom davanja ponude ponuđači su u obavezi da obiđu objekat .** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZ | OPIS | J.M. | KOLIČINA |  | JED.CENA |  | UKUPNO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **DEMONTIRANJE I RUŠENJE** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža olučnih vertikala, opšivki i drugih elemenata. Limariju pažljivo demontirati, spustiti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.  U cenu uračunata demontaža, vertiklani transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na gradsku deponiju udaljenosti do 15km.  Obračun po m´ izvedene pozicije po opisu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pauš. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Skidanje oštećenog parketa. Skinuti parket utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenosti do 10km. U cenu uračunata demontaža, vertiklani transport, prenos, utovar, odvoz i istovar na na gradsku deponiju udaljenosti do 15km.  Obračun po m² izvedene pozicije po opisu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Obijanje oštećenog i podkoruženog produžnog maltera do zdrave površine opeke sa zidova, čišćenje šuta, utovar u kamion i odvoz porušenog materijala na lokaciju koju odredi investitor udaljenosti do 10 km. Obračun po m2 obijene površine sa odvozom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL I** | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **LIMARSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada i montaža vertikalnih oluka, dim. 10/10cm, od čeličnog plastificiranog lima , d=0.75mm, dim.10/12cm, r.š. do 50cm. Oluke spajati pop nitnama u boji oluka, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3cm i zalepiti silikonom. Držače oluka izraditi od plastificiranog flaha u boji oluka, 25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka pop nitnama u istoj boji na razmaku do 80cm.  U cenu uračunati sve potrebne radove, transport, potreban materijal i spojna sredstva za izvođenje opisane pozicije.  Obračun po m' oluka po opisu. |  |  |  |  |  |  |
|  | ukupno | m´ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zamena postojećeg horizontalnog lima na mestima gde je došlo do oštećenja I premazivanje potrebnim hidroizolacionim sredstvima (Sikalastic 445 - jednokomonentni ,viokoelastični poliuretan ili slično). Obračun po m1 izvedene pozicije po opisu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ukupno | m1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL II** | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **PODOPOLAGAČKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja parketa sa ugradnjom ivične tipske lajsne po obodu prostorija u svemu po propisu za ovu vrstu radova.  Obračun po m2 postavljene podne obloge po opisu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ukupno | m² |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL III** | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **MOLERSKO- FARBARSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova i plafona. Gletovanje površina vršiti odgovarajućom glet masom u dva sloja sa svim predradnjama do postizanja potpune glatkoće. Bojenje vršiti akrilnim bojama u dva sloja u tonu po naknadnom izboru projektanta. Gotove površine moraju biti ujednačenog tona, bez tragova četke i valjka, bez ljuštenja i otiranja boje. Cenom obuhvatiti i potrebnu radnu skelu.  Obračun po m² obojene površine po opisu i propisu za ovu vrstu radova. |  |  |  |  |  |  |
|  | **zidovi** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² |  |  |  |  |  |
|  | **plafoni** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL IV** | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

УКУПНА ЦЕНА РЕНОВИРАЊA (санације и адаптације) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

„

:

Напомена: Вредност радова исказана у пољу „УКУПНО без ПДВ а

“ се уноси у Поглавље VI

–

Образац понуде, као „Укупна цена без ПДВ а“. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и са ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020

9

Потпис овлашћеног лица: М.П.

7.1

Конкурсна документација

за јавну набавку мале вредности

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ навести назив понуђача

], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,

како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 .г.

Потпис овлашћеног лица: М.П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – ЈН бр. 2.3.1 р2/020

ДОМ ЗДРАВЉА МЕДВЕЂА

Адреса: Николе Тесле бр.4

16240 Медвеђа

Тел: 016/891-236, 891-605; Факс: 016/891-236, е-мајл: [pravnik](mailto:pravnik)@dzmedvedja.com

М.Б: 17682547, ПИБ: 104969497

Број набавке: ЈН 2.3.1 р2/-020

Број одлуке: \_\_\_\_

Дaтум: 19.10.2020 године

На основу члана 91 Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» број 91/19), Директор Дома здравља Медвеђа доноси

**О Д Л У К У**

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

**ДОМ ЗДРАВЉА МЕДВЕЂА**

Предмет набавке чији се поступак покреће овом одлуком је Јавна **набавка радова- за реконструкцију објекта у С.Бањи**

**Предвиђена вредност набавке 180.000 днара са ПДВ.**

Средства су предвиђена финансијским планом Дома здравља – конто 512100

Редни број у плану набавки за 2020годину – 2.3.1 р2/-020

Назив и ознака из општег речника набавке: Реконструкција и адаптација пословних Просторија 45454000 Радови на реконструкцији и 45262700 Адаптација зграда

Наручилац се обавезује да истовремено са доношењем одлуке донесе и Решење о формирању комисије за стручну оцену понуда.

Комисија ће избор најповољније понуде извршити на основу критеријума најниже понуђене цене.

Остали елементи битни за реализацију набавке биће садржани у конкурсној документацији.

Уговор се закључује за набавку радова на реконструкцији објекта у С.Бањи

По спроведеном поступку закључује се уговор за предметну набавку .

Поступак набавке спроводи радник Дома здравља Медвеђа Зоран Илић.

Обавезује се да обезбеди конкуренцију позивајући најмање три лица која су према сазнањима способна да изврше набаку.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Директор,

др Драган Анђелковић