**ДОМ ЗДРАВЉА МЕДВЕЂА**

**Николе Тесле 4**

**Матични број: 17682547**

**Текући рачун: 840-768661-29**

**ПИБ: 104969497**

**На основу члана 27. став 1. тачка Закона о јавним набавкама**

**О Б Ј А В Љ У Ј Е**

**ПОЗИВ**

**ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ на коју се закон не односи –**

**Услуга одржавања електричног агрегата**

**НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:**

* Дом здравља Медвеђа
* Николе Тесле 4
* www.dzmedvedja.com

**ВРСТА НАРУЧИОЦА:**

* Здравствена установа

**ВРСТА ПОСТУПКА:**

* Поступак набавке услуге одржавања електричног агрегата

Дом здравља Медвеђа, као наручилац, покренуо је поступак набавке, чији је предмет услуга одржавања електричног агрегата ЈН31/1

Позив за подношење понуда објављен на сајту ДЗ Медвеђа дана 25.11.024 и важи до 03.12.024. до 12 часова

.директор др Д.Анђелковић

**Предвиђена вредност набавке 67.500 динара без ПДВ-а**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Назив артикла | Ј.мере | Количина | Цена без ПДВ-а | Вредност |
| 1 | Контролни сервис (април,мај)  Ангажовање сервисера | ком | 1 |  |  |
| 2 | Филтер уља | kom | 1 |  |  |
| 3 | Филтер горива | kom | 2 |  |  |
| 4 | Филтер турбине | kom | 2 |  |  |
| 5 | Моторно уље (литара) | лит | 15 |  |  |
| 6 | Антифриз ( литара) | лит | 18 |  |  |
| 7 | Редован сервис (октобар,новембар)  Ангажовање сервисера | ком | 2 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вредност без ПДВ: | |  |
|  |  |  | ПДВ: | |  |
|  |  |  | Вредност са ПДВ: | |  |

У Медвеђи: 25.11.2024.године

**Postupci definisani koji su predvidjeni prema Uputstvu proizvodjaca u garantnom i van garantnom roku**

* **Vizuelni pregled agregata,**
* **Pregled svih sklopova i delova agegata,**
* **Kontrola sistema za dovod goriva,**
* **Zamena filtera, za gorivo,**
* **Kontrola P.V.P,**
* **Kontrola ulja u pumpi i regulatoru obrtaja,**
* **Kontrola elektromagneta za gorivo,**
* **Kontrola sistema za hlađenje,**
* **Zamena rashladne tečnosti,**
* **Kontrola klinastog remenja,**
* **Kontrola pumpe za vodu,**
* **Kontrola zatezača klinastog remenja,**
* **Kontrola zaptivenosti motora,**
* **Zamena ulja u motoru,**
* **Zamena filtera za ulje,**
* **Pregled i po potrebi podešavanje zazora ventila,**
* **Kontrola spojnica motora i generatora,**
* **Kontrola-zamena prečistača za vazduh,**
* **Podmazivanje-mazalica agregata,**
* **Pregled i kontrola elektropokretača,**
* **Kontrola izduvnog sistema dizel motora,**
* **Kontrola akumulatora,**
* **Kontrola elektro-instalacija dizel motora,**
* **Kontrola komandnog ormana,**
* **Kontrola četkica i kliznih prstenova,**
* **Kontrola signalnih uređaja i instrumenata,**
* **Kontrola indikatora temperature,**
* **Kontrola indikatora za ulje,**
* **Kontrola pobude agregata**
* **Pustanje u rad agregata pod opterecenjem,provera i podesavanje**

**parametara motora,generatora,automatike,**

**- Obuka ljudstva za upotrebu i odrzavanje agregata**.